Gaius Public lastenhoitovarustus tarvikeluettelo 17.12.2015

**Tasoallas**

Gaius Public -allastaso 1500 x 500 mm, valumarmoria, roska-aukolla, sis. rst-tukikaiteen ja wc-paperitelineen,

kiinteän vesilukon. Ylivuotoaukoton allas erikoistilauksesta.

62012 oikeakätinen (kapenee oikealle), harmaa graniitti

62013 vasenkätinen (kapenee vasemmalle), harmaa graniitti

62014 oikeakätinen (kapenee oikealle), valkoinen

62015 vasenkätinen (kapenee vasemmalle), valkoinen

**Gaius Public altaan alakaappi**

Seinäkiinitteinen kaappi, runko valkoista kosteudenkestävää 16 mm melamiinia, joissa harmaat reunanauhat. Oven kätisyys vaihdettavissa.

Mitat: L500mm x K500mm x S500mm

63013 alakaappi roska-astialla, valkoinen laminaattiovi harmailla reunanauhoilla tai

63014 alakaappi roska-astialla, rst-värinen laminaattiovi

**Tukikaiteet**

Stay, korkeussäädettävä seinäkiinnitteinen tukikaide elastomeeripinnoitteella.

10115 H 900 mm, harmaa, 2 kpl

10115 P 900 mm, punainen, 2 kpl

10115 K 900 mm, keltainen, 2 kpl

Stay -tukikaiteiden lisävarusteet

1757 rintatuki

17578 rintatuen ripustin seinään

1759 hälytyspainikkeen pidike

1756 wc-paperiteline

1768 käsisuihkun pidike

**Peili**

6102 Gaius –peili, L900 mm x K1000 mm, reunahiottu, kiinnityslistat alumiinia

**Valaisinvaihtoehdot**

6112 Gaius –peilivalaisin L900 mm, 1 kpl T5-putki x 39 W, IP44

6113 Gaius –yleis- ja peilivalaisin L900 mm, 2 kpl T5 putkea x 39 W, IP44

9210 Gaius Universal –peili- ja yleisvalaisin, L900 mm, 4 x 21 W, IP44

**WC-harjateline**

1309 Rst-line wc-harjateline, rst, L100 mm x K250 mm x S100 mm

**Käsipaperiannostin**

1304N Rst-line, L270 mm x K350 mm x S110 mm, lukittava tai

1305N Rst-line, L270 mm x K350 mm x S110 mm, ilman lukkoa

**Saippua-annostin**

1300 Rst-line, L135 mm x K145 mm x S90 mm + pumppu

**Vaatekoukku**

1310 Rst-line, pituus 55 mm, 2 kpl

**Vauvanhoitotaso**

Mitat: L 890 mm x K550 mm x S102 mm, avattuna S520 mm

3613 vauvanhoitotaso, beige

KB200-01 vauvanhoitotaso, harmaa

KB200-01SS vauvanhoitotaso, harmaa, rst etupaneeli

**Lastenistuin**

Mitat: L 476 mm x K331 mm x S143 mm, avattuna S317 mm

3611 lastenistuin, beige

KB102-01-INB lastenistuin, harmaa

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet tasoaltaalle ja tukikaiteille tilattava erikseen seinämateriaalin mukaan.