Gaius Senior XL tarvikeluettelo 17.12.2015

**Tasoallas**

Gaius Senior –tasoallas, valkoista valumarmoria . Allas sis. tukikaiteen, allaskannakkeet ja kiinteän vesilukon. Kuormitustesti 240 kg.

Mitat: L900mm x S443 mm (kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 513 mm)

6402 oikeakätinen, allas valkoisella kaiteella

6402H oikeakätinen, allas harmaalla kaiteella

6402P oikeakätinen, allas punaisella kaiteella

6402K oikeakätinen, allas keltaisella kaiteella

6403 vasenkätinen, allas valkoisella kaiteella

6403H vasenkätinen, allas harmaalla kaiteella

6403P vasenkätinen, allas punaisella kaiteella

6403K vasenkätinen, allas keltaisella kaiteella

**Senior -allaskaappisetti**

Seinäkiinitteinen kaappi, runko kosteudenkestävää 16 mm melamiinia. Kaappisetti sisältää 600 mm leveän allakaapin, 300 mm leveän sivukaapin laatikolla ja 300 mm leveän yläkaapin. Allaskaappi voidaan poistaa allasta irroittamatta esimerkiksi pyörätuolin tieltä.

Mitat: L900mm

64100 Senior – kaappikaappisetti, valkoinen, valkoiset MDF-ovet

64101 Senior – kaappikaappisetti, harmaa, harmaat MDF-ovet

**300-sarja suihkuistuin**

Kiinteä suihkuistuin, jossa ylöstaittuva istuinosa, sisältää kiinnitystarvikkeet.

3020 SD 05 PM suihkuistuin musta/kromi

3020 SD 31 PM suihkuistuin valkoinen

3020 SD 69 PM suihkuistuin valkoinen/kromi

**Tukikaiteet**

Animo, kromattu seinäkiinnitteinen, sisältää kiinnitystarvikkeet.

4046 SG 05 PM pituus 740 mm

Animo tukikaiteiden lisävarusteet

0262 BG 05 PM wc-paperiteline, kromattu

**Tukikahvat**

Animo 300-sarjan tukikahvat, sis rst-kiinnitystarvikkeet

3058 SG 01 PM rst suihkutanko, 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike

3017 SG 01 PM rst tukikahva, 700 + 550 mm 90°

**Suihkuovet**

Suihkutaiteovi

54442 Sync 32 taiteovi, leveys 870 mm, vasen

54443 Sync 32 taiteovi, leveys 870 mm, oikea

**Peili**

6107 Gaius –peili, L600 mm x K1000 mm, reunahiottu, kiinnityslistat alumiinia

**Valaisin**

9207 Gaius Universal –peili- ja yleisvalaisin, L600 mm, 2 x 55 W, IP44

**Pesuainekori**

1921 matala pesuainekori, L290 mm x S90 mm x K130 mm, kromattu

6077,0 korkea pesuainekori, L200 mm x S90 mm x K110 mm, kromattu

**Vaatekoukku**

1908 Kaksoiskoukku, teräs/kromattu, 3 kpl

**Wc-paperiteline**

6138.0 Wc-paperiteline, kannellinen, kromattu

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet tasoaltaalle, suihkuistuimelle ja tukikaiteille tilattava erikseen seinämateriaalin mukaan